湖南三分情烟花贸易有限公司

烟花爆竹经营（批发）条件

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二○二三年十二月二十八日

湖南三分情烟花贸易有限公司

烟花爆竹经营（批发）条件

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：应  宏

评价项目负责人：王建新

报告完成时间：二○二三年十二月二十八日

湖南三分情烟花贸易有限公司

烟花爆竹经营（批发）条件

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年12月28日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止应急管理部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止应急管理部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止应急管理部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止应急管理部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

| 项目名称 | 湖南三分情烟花贸易有限公司 烟花爆竹经营（批发）条件 安全现状评价报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息 识别卡号 | 签 字 |
| 项目负责人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 |  |
| 项目组成员 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
| 报告编制人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 |  |
| 报告审核人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 |  |

前     言

根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全生产管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等法律法规和相关文件的规定和要求，烟花爆竹经营单位应具备符合国家有关标准和规范的经营、储存条件。烟花爆竹属于危险品，经营、储存烟花爆竹应按照国家有关规定进行安全评价。本项目是在此背景下提出的。

受湖南三分情烟花贸易有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其烟花爆竹经营、储存条件实施安全现状评价。江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组织相关安全评价师成立了评价项目组，对本评价项目进行了充分的资料收集、调研准备，并对其烟花爆竹经营、储存场所及相关系统进行了现场勘察，查阅了现场相关的安全技术文件及安全管理文件，应用安全系统工程原理和方法，针对烟花爆竹经营、储存活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度。在进行认真细致的勘察、讨论的基础上，评价项目组针对现场不符合安全要求的问题与委托单位相关负责人进行了充分沟通，提出了安全对策措施和整改意见并达成共识。评价项目组依据整改落实情况，采用安全检查表法、对照分析法进行了风险评价。在上述工作的基础上编制了本项目安全现状评价报告。

本报告评价结论是依据现行的国家和行业安全生产相关法律、法规、标准、文件，以及委托方提供的资料的真实性，评价期间本项目安全设施及安全管理现状，安全评价师采用的合理评价方法等。当上述条件发生改变，或评价项目的周边环境、危险品品种、总平面布置、安全设施和管理状况发生变化导致本项目全部或部分内容不再符合相关安全生产条件要求，或项目的安全评价时效已经超过规定时，评价结论将不再成立。

本报告未盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告项目组负责人、项目组成员、报告编制人、报告审核人、过程控制人及技术负责人未签字无效；复制本报告未重新加盖章印和签字无效。

本报告在编写过程中，得到了该企业领导与员工的大力支持与配合，同时也得到了有关部门领导和专家的精心指导与支持，在此深表谢意！

目  录

第一章  安全评价概述	1

1.1 安全评价的目的	1

1.2 安全评价的原则	1

1.3 安全评价的依据	2

1.4 安全评价的范围	5

1.5 安全评价的主要内容	6

1.6 安全评价的程序	7

第二章  企业情况	8

2.1 企业概况	8

2.2 项目概况	8

2.3 地区气象、水文、地质情况	10

2.4 经营流程	11

2.5 主要经营设施设备	11

2.6 主要安全、消防设施	11

2.7 储存场所安全距离	12

2.8 企业安全管理情况	12

2.9 产品流向管理	14

2.10 公用工程	14

第三章  主要危险有害因素辨识与分析	16

3.1 危险、有害因素分析方法	16

3.2 烟花爆竹产品危险有害因素辨识	17

3.3 重大危险源辨识	23

3.4 储运场所危险有害因素分析	27

3.5 装卸过程危险有害因素分析	28

3.6 环境危险有害因素分析	28

3.7 燃放试验和报废产品销毁危险有害因素分析	30

3.8 电伤害危险有害因素分析	31

3.9 人员因素危险性分析	34

3.10 事故发生与扩大因素综合分析	35

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择	37

4.1 评价单元的划分	37

4.2 评价方法的选择	37

第五章  定性、定量评价	41

5.1 资料审核评价	41

5.2 总体布局和条件设施评价	42

5.3 运输、装卸过程评价	45

5.4 储存场所评价	46

5.5 周边环境危险性评价	49

5.6 综合评价结果	49

第六章  安全对策和整改	51

6.1 安全对策措施	51

6.2 复查情况	51

6.3 安全对策措施建议	51

第七章  安全评价结论	56

附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表	58

附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表	60

附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表	62

附录D审查和检查的不合格项采取措施整改后，评价机构作出合格判定的项目汇总表	65

附录E 评价单元/库房现场检查意见及结论意见表	66

第一章  安全评价概述

## 1.1 安全评价的目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《安全生产许可证条例》和《烟花爆竹经营许可实施办法》，提高企业安全经营、储存与运输管理水平，确保职工生命健康安全和企业财产安全。

（2）应用安全系统工程的原理和方法，通过认真查找、辩识烟花爆竹经营企业存在的危险、有害因素，对企业的经营、储存等方面的安全状况进行危险、有害因素辨识。分析发生事故的可能性及其危害程度，客观、科学地评价企业的安全生产条件和安全状况符合国家有关法律法规、国家（或行业）标准规范的程度，有针对性地提出改进措施和建议，提高企业安全管理和安全保障水平。使企业比较全面了解本单位的安全现状，以便采取具体措施进行整改和重点防范，预防事故特别是重大事故的发生；使企业的安全管理水平得到进一步提高，从而达到本质安全化的目的。

（3）通过对企业的安全现状进行评价，本评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为应急管理等行业主管部门及相关单位对评价对象的安全生产行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别所用。

## 1.2 安全评价的原则

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持客观、科学、公正的安全评价原则。

（2）严格执行国家、地方与行业现行有关方面的法律、法规和标准，保证评价的科学性和公正性。

（3）坚持尊重客观、实事求是的原则。

（4）采用可靠、适用的评价方法，突出重点，确保评价质量。

## 1.3 安全评价的依据

1.3.1采用的法律、法规、文件、标准和规范

安全评价依据我国现行的有关法律、法规、规章和标准规范。本项目安全评价所涉及的现行主要法律、法规、规章、地方性法规和标准规范，均采用最新的修订版本。

| 法律法规文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 文号 |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 中华人民共和国主席令〔2021〕第88号 |
| 2 | 《中华人民共和国消防法》 | 2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改 |
| 3 | 《中华人民共和国职业病防治法修改》 | 主席令[2011]第52号2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正 |
| 4 | 《中华人民共和国气象法》 | 2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正 |
| 5 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订 |
| 6 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2007年8月30日中华人民共和国主席令第69号公布，自2007年11月1日起施行 |
| 7 | 《烟花爆竹安全管理条例》（2016年修正） | 国务院令〔2006〕第455号公布； 国务院令〔2016〕第666号修订 |
| 8 | 《工伤保险条例》 | 国务院令〔2010〕第586号 |
| 9 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令第493号 |
| 10 | 《生产安全事故应急条例》 | 国务院令第708号 |
| 11 | 《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知》 | 国办发〔2010〕53号 |
| 12 | 原国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患》（判定标准（试行）》的通知 | 安监总管三〔2017〕121号 |
| 13 | 国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知 | 安监总办〔2017〕140号 |
| 14 | 《危险化学品目录》（2022年调整版） | 原国家安全生产监督管理总局等十部委公告〔2015〕第5号； 应急管理部公告〔2022〕第8号修正 |
| 15 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》 | 原国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第65号 |
| 16 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015修正)》 | 2015年5月27日原国家安全监管总局令第79号修正 |
| 17 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》 | 原国家安全生产监督管理总局令〔2018〕第93号 |
| 18 | 《生产经营单位安全培训规定》 | 国家安全生产监管总局令〔2015〕第80号 |
| 19 | 《生产安全事故信息报告和处置办法》 | 国家安全生产监督管理总局令第21号 |
| 20 | 《国家安全监管总局关于做好烟花爆竹经营许可工作的通知》 | （安监总管三〔2008〕201号） |
| 21 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 | 国家安全生产监督管理总局令第16号 |
| 22 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正)》 | 国家安全监管总局令第80号 |
| 23 | 《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》 | 原安监管人字〔2002〕124号 |
| 24 | 《安全生产培训管理办法(2015修正)》 | 国家安全监管总局令第80号 |
| 25 | 《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》 | 应急管理部令第2号 |
| 26 | 《仓库防火安全管理规则》 | 公安部令第6号 |
| 27 | 《湖南省安全生产条例》（2022） | 湖南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第97号 |
| 标准、规范 |  |  |
| 序号 | 名称 | 标准号 |
| 1 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》 | GB50161-2022 |
| 2 | 《烟花爆竹作业安全技术规程》 | GB11652-2012 |
| 3 | 《烟花爆竹安全与质量》 | GB10631-2013 |
| 4 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014（2018版） |
| 5 | 《中国地震动参数区划图》 | GB18306-2015 |
| 6 | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB18218-2018 |
| 7 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 | GB17914-2013 |
| 8 | 《毒害性商品储藏养护技术条件》 | GB17916-2013 |
| 9 | 《危险货物品名表》 | GB12268-2012 |
| 10 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB50058-2014 |
| 11 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| 12 | 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 |
| 13 | 《安全色》 | GB2893-2008 |
| 14 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 15 | 《企业职工伤亡事故分类》 | GB6441-1986 |
| 16 | 《烟花爆竹组合烟花》 | GB19593-2015 |
| 17 | 《烟花爆竹抽样检查规则》 | GB/T10632-2014 |
| 18 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
| 19 | 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 | GB/T13861-2022 |
| 20 | 《安全评价通则》 | AQ8001-2007 |
| 21 | 《烟花爆竹企业安全评价规范》 | AQ4113-2008 |
| 22 | 《烟花爆竹流向登记通用规范》 | AQ4102-2008 |
| 23 | 《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | AQ4111-2008 |
| 24 | 《烟花爆竹出厂包装检验规程》 | AQ4112-2008 |
| 25 | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》 | AQ4101-2008 |
| 26 | 《烟花爆竹安全生产标志》 | AQ4114-2011 |
| 27 | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》 | AQ4101-2008 |
| 28 | 《烟花爆竹批发仓库建设标准》 | 建标125-2009 |
| 29 | 《建筑防火通用规范》 | GB55037-2022 |
| 30 | 《烟花爆竹重大危险源辨识》 | AQ4131-2023 |
| 31 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 | GB50395-2007 |

1.3.2被评价单位提供的相关资料。

委托方提供的有关资料详见安全评价报告附件，同时委托方对其提供资料的真实性负责。

## 1.4 安全评价的范围

本次评价范围为湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹产品的经营和储存场所、装卸和运输设备、安全管理状况等。有关防雷、车辆检测和产品的质量性能检测检验等问题，以被评价单位提供第三方机构出具的检测报告或书面意见为准。本次评价结论是根据该公司目前的经营、储存现状做出的，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变，凡改变经营、储存条件必须经有关部门批准。

表1.4-1  湖南三分情烟花贸易有限公司申请经营的产品情况表

| 产品分级 产品分类 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟花类 |  |  | √ | √ |
| 爆竹类 |  |  | √ |  |
| 备注 | 申请组合烟花（C、D）级、喷花类（C、D）级、旋转类（C、D）级、升空类（C）级、吐珠类（C）级、玩具类（C、D）级、爆竹类（C）级产品经营（批发） |  |  |  |

本项目中湖南三分情烟花贸易有限公司租赁的烟花爆竹仓库为位于浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组的浏阳市祥安仓储有限公司10号烟花爆竹仓库（仓库总面积1000m2，1.3级，限药量5000kg，其租赁面积为500m2），本次评价的地域范围为其所租赁仓库及其周边安全距离范围内相关环境。

## 1.5 安全评价的主要内容

本次安全评价的主要内容为对湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）条件的：

（1）《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营条件的符合性。

（2）对该企业的安全管理综合情况进行审查评价，主要对其组织机构、从业人员、规章制度等方面的资料进行审核。

（3）对该企业的仓库总体布局进行现场检查评价，主要对其库区选址、库房布局、安全设施等进行检查。

（4）对该企业的仓库每个单元（库房）进行现场检查评价，主要对其每一个库房的建筑结构、防护屏障、定员定量、消防、防雷与防静电、电气设施、储存运输等进行检查。

（5）对该企业的其他有关安全生产的重要项目进行检查。

（6）该企业烟花爆竹经营、储存中潜在的危险有害因素、安全设计和安全管理措施的完整性、有效性、可靠性。

（7）对该企业是否具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力进行检查。

## 1.6 安全评价的程序

根据《安全评价通则》AQ8001-2007和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008对烟花爆竹经营企业经营条件进行安全评价，评

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.6-1  安全评价程序框图

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.6-1  安全评价程序框图

价程序具体如图1.6-1。

# 第二章  企业情况

## 2.1 企业概况

湖南三分情烟花贸易有限公司成立于2023年10月20日，同期取得长沙市望城区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91430112MAD2A4UU41，注册地址：湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，法定代表人为陶欢。该公司经相关部门同意，于2023年12月通过长沙市烟花爆竹批发经营单位设立布点审批（见附件《长沙市烟花爆竹批发经营单位设立布点审批表》），申请组合烟花类（C、D级）、喷花类（C、D级）、旋转类（C、D级）、升空类（C级)、吐珠类(C级）、玩具类（C、D级）、爆竹类（C级）产品经营（批发）。

该企业现有主要负责人1人、分管安全负责人1人、专职安全生产管理人员1人、财务人员1人、仓库保管员1人、守护员1人、装卸员1人（保管员、守护员、装卸员持烟花爆竹储存作业证）。企业安全管理机构健全，建立了以主要负责人陶欢为主的安全管理组织机构和应急救援机构，并相应地配制了所必须的器材、设备。

## 2.2 项目概况

湖南三分情烟花贸易有限公司租赁仓库的所属仓储地址位于浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组，系租赁浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地的10号烟花爆竹仓库（1.3级）。浏阳市祥安仓储有限公司已于2022年7月12日取得浏阳市应急管理局核发的《烟花爆竹经营（批发）许可证》，有效期至2025年7月11日，浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地共有烟花爆竹仓库、值班室及相应配套工房共25栋，其中1.3级烟花爆竹仓库17栋，1.1级烟花爆竹仓库1栋。该单位仓库区经相关部门验收合格，其具备储存烟花爆竹产品的安全条件。

此次评价是针对湖南三分情烟花贸易有限公司现有经营、储存场所进行安全评价，租赁的库房作中转装车用，即到即装即走。储存仓库使用情况见表2.2-1：

表2.2-1  湖南三分情烟花贸易有限公司储存仓库情况表

| 库房名称 | 面积（m2） | 危险等级 | 限药量（kg） | 定员（人） | 租赁面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10号烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 5000 | 8 | 租赁自浏阳市祥安仓储有限公司，租赁面积为500㎡ |

湖南三分情烟花贸易有限公司的主要负责人、安全管理人员经培训合格，取得相应上岗资格证。该企业经营办公场所位于湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，交通便利。

湖南三分情烟花贸易有限公司的货物委托浏阳市鼎顺物流集团有限公司运输（资质证书及证明材料详见附件），浏阳市鼎顺物流集团有限公司通过了有关部门的资质审验，已取得了道路运输经营许可证（证号:湘交运管许可长字430100004187号），证件有效期至2026年04月03日，其经营范围包括危险货物运输（医疗废物、危险废物、3类、8类、9类、1类1项、1类3项、1类4项、2类2项、4类1项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项）剧毒化学品除外，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），大型物件运输（二类），大型物件运输（三类）运输资质（资质证书及证明材料见附件）。

## 2.3 地区气象、水文、地质情况

浏阳地处湖南省东部罗霄山脉北段，东邻江西省铜鼓、万载、宜春；南接江西省萍乡和湖南省醴陵、株洲；西倚长沙；北靠平江。市区距长沙61公里。106和319国道贯穿全境。北纬27°51′-28°34′，东经113°10′-114°15′，全市东西宽105.8公里，南北长80.9公里，土地总面积5007.75平方公里。山地占土地面积52.6%，丘陵25.1%，岗地占7.9%，平原占13.1%，水面约占1%。

浏阳属亚热带季风湿润气候，四季分明，春夏潮湿多雨，秋冬寒冷干爽。夏季多为东南风，冬季转偏北风，热量充足，无霜期长，雨量充沛，年平均气温16.7-18.2℃，≥10℃活动积温5030-5353℃，年日照时数1490-1850小时，年辐射量为100-112千卡/㎡，全年无霜期235-293天，年降水量1457-2247㎜，平均风速20米/秒。

境内山丘绵亘，西南稍平衍，东北半山谷，浏阳河横贯其中，萦回百折，西流注入湘江。有浏阳河、捞刀河、南川河三条主要河流，支流139条，全市多年平均径流总量43.85亿立方米。境内以红壤为主，因地形不同而有非地带性土壤，如黄壤、黄棕壤及冲积土等。主要成土母质为板页岩、第四纪红色粘土，河流冲积物等，且各类土壤呈地域性分布。浏阳河、捞刀河、南川河谷地以冲积土为主。大围、连云、九山山脉以松散的紫色土为主。丘陵地带以粘重的红壤、黄壤为主。

## 2.4 经营流程

湖南三分情烟花贸易有限公司主营业务为烟花爆竹产品销售，销售范围为国内外销售，其租赁仓库目的为烟花爆竹产品的中转和集

客户群

签订产品购销合同

下定单到各生产企业

合格产品购买

产品入库

产品运输

客户群

客户群

签订产品购销合同

下定单到各生产企业

合格产品购买

产品入库

产品运输

客户群

中运输，产品经营流程如下：

## 2.5 主要经营设施设备

湖南三分情烟花贸易有限公司主要经营设备见表2.5-1。

表2.5-1  湖南三分情烟花贸易有限公司主要经营设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 所在场所 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌、椅 | 4套 | 经营办公场所 | 良好 |  |
| 2 | 电脑 | 1台 | 经营办公场所 | 良好 |  |
| 3 | 打印机 | 1台 | 经营办公场所 | 良好 |  |
| 4 | 样品（无药）柜 | 2组 | 经营办公场所 | 良好 |  |
| 5 | 文件柜 | 1套 | 经营办公场所 | 良好 |  |
| 6 | 灭火器 | 2具 | 经营办公场所 | 良好 |  |

## 2.6 主要安全、消防设施

湖南三分情烟花贸易有限公司仓储场所主要安全、消防设施符合要求。

该企业租赁仓库区内建有高位水池、配置有消防水泵、消防水带等消防设施。仓储场所配备灭火器，设置有消防通道和疏散通道。消防设施、设备能满足储存的需要。另设有视频监控和安全警示标志。该烟花爆竹仓储基地安全设施已通过相关部门的安全验收，于2022年7月取得烟花爆竹经营（批发）许可证，此处不再赘述。

## 2.7 储存场所安全距离

该企业租赁的10号（1.3级）烟花爆竹仓库的四邻安全距离情况如表2.7-1：

表2.7-1 10号烟花爆竹仓库的四邻距离情况表

| 所处仓库位置 | 相距最近的建 (构)筑物名称 | 危险 等级 | 限药量（kg） | 防护屏障 | 距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准值 | 实测值 |
| 东面 | 13号烟花爆竹仓库 | 1.3 | 10000 | / | 30 | 42 |
| 南面 | 8号烟花爆竹仓库 | 1.3 | 10000 | 自然山体 | 30 | 31 |
| 西面 | 10户以下零散民房 | / | / | / | 50 | 160 |
| 北面 | 11号烟花爆竹仓库 | 1.3 | 5000 | / | 25 | 26 |

## 2.8 企业安全管理情况

（1）安全管理组织

该企业已建立了安全生产组织机构及安全生产网络，建立有产品质量检验和应急救援组织机构，各部门负责人既是生产负责人同时也是安全生产责任人。

（2）企业人员及培训概况

该企业主要负责人1人、分管安全负责人1人、专职安全生产管理人员1人、财务人员1人、保管员1人、守护员1人、装卸员1人，其中主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员均接受了相关职能部门培训并考试合格，持证上岗；仓库保管员、守护员、装卸员均持烟花爆竹储存作业证上岗。从业人员已购买了工伤保险，企业已按要求参保安全生产责任保险（具体见附件）。

表2.8-1  从业人员资格证一览表

| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 岗位或工种 | 有效期止 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶欢 | 430181199411087820 | 主要负责人 | 2025.09.27 | 浏阳市应急管理局 |
| 2 | 曾志 | 430181199805217819 | 分管安全 负责人 | 2026.04.06 | 湖南省应急管理厅 |
| 3 | 周帮望 | 430181199811260813 | 专职安全 生产管理人员 | 2025.09.27 | 浏阳市应急管理局 |
| 4 | 冯章付 | T430181198210206411 | 储存作业 | 2026.08.11 | 湖南省应急管理厅 |
| 5 | 唐招福 | T430181198509027354 | 储存作业 | 2029.09.03 | 湖南省应急管理厅 |
| 6 | 张华厚 | T430181198809237396 | 储存作业 | 2029.08.27 | 湖南省应急管理厅 |

（3）规章、规程、事故应急救援预案情况

根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹作业安全技术规程》等有关法律法规，该企业建立了各项安全生产责任制（如：企业负责人责任制等）；各项安全管理制度（如：仓库安全管理制度等）；各岗位相应的安全操作规程（如：装卸〔搬运〕作业安全规程等），其制定的各项安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程与本企业烟花爆竹经营相适应，内容具体全面，并能适用于企业的安全管理。

该企业已建立以主要负责人为领导的应急救援组织机构，并制订了生产安全事故应急预案，有应急救援组织、人员，配备了必要的应急救援器材。

企业安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案详见附件。

## 2.9 产品流向管理

该企业制定了严格的产品买卖合同管理制度，并按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。

## 2.10 公用工程

该项目仓库的公用工程主要包括仓库的给、排水，通讯及供配电设施等。

（1）给、排水

该项目仓库补水源为仓储基地内的深水井，采用库区内高位水池及仓库旁消防水池蓄水，消防水源充足。消防水源均通过网状管道供给仓储基地的库房消防水池、消防栓。排水主要采用明沟排水，排水沟壁平整，较光滑。

（2）通讯与监控

该项目仓库的监控设施设备已安装到位，视频电缆一线到位（明敷部分穿PVC管铺设，暗敷部分采用地埋），电源线与信号线、控制线分开，供电系统安装有浪涌保护器、漏电保护器，防雷、防爆、防火措施与要求一致，并通过了相关管理部门的验收。

仓储基地设置固定电话，管理人员均配有移动电话，供报警和对外联络使用。

（3）供（配）电设施

该项目仓库内照明采用防爆灯、防爆开关，开关安装在外墙外侧，进户线埋地接入后穿管安装。

（4）防雷防静电

该项目仓库安装了防雷装置，防雷装置经山东天科防雷工程有限公司检测合格。仓库的出入口已安装自制防静电装置。

# 第三章  主要危险有害因素辨识与分析

## 3.1 危险、有害因素分析方法

危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022的规定，将生产过程的危险和有害因素分为四类；参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，综合考虑物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。

危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。

根据“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，危险、有害因素分析方法主要有经验分析法和系统安全分析法二类：

（1）经验分析法

1）对照分析法

对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助其经验和判断能力，直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。其优点是简便、易行，缺点是容易受到分析人员的经验、知识和占有资料局限等方面的限制。

2）类比推断法

类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验以及安全的统计来类比推断评价对象的危险因素。它是实践经验的积累和总结。对那些相同的企业，它们在事故类别、伤害方式、伤害部位、事故概率等方面极其相似，作业环境的监测数据、尘毒浓度等方面也具有相似性，它们遵守相同的规律，其危险、有害因素和导致的后果是完全可以类推的。

（2）系统安全分析法

系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的分析法有火灾爆炸危险指数法、预先危险性分析、事故树、材料性质和生产条件分析法等。

## 3.2 烟花爆竹产品危险有害因素辨识

### 3.2.1主要产品危险有害因素辨识

湖南三分情烟花贸易有限公司经营的烟花爆竹产品有组合烟花类、喷花类、吐珠类、升空类、旋转类、玩具类和爆竹类。上述产品均属于易燃易爆类，其主要危险、有害因素为火灾和爆炸。

- 组合烟花：由两个或两个以上小礼花、喷花、吐珠同类或不同类烟花组合而成的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、倒筒及行走，发射极限角大于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤、炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

- 喷花类：燃放时以直向喷射火苗、火花、响声（响珠）为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、产品倒筒及行走，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤、炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

- 吐珠类：燃放时从同一筒体内有规律地发射出（药粒或药柱）彩珠、彩花、声响等效果的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，筒体和底塞耐压值不符合要求，不能承受喷射的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、手持产品速燃、爆燃，冲底、地面（插地）产品倒筒，亮珠发射距离与高度不符合要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤、炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

- 升空类：燃放时主体定向或旋转升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间不符要求，漏药，炸筒、速燃、爆燃，平飞、低炸，发射极限角大于规定要求，升空高度小于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤、炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

- 旋转类：燃放时主体自身旋转但不升空的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，旋转范围、飞离地面高度大于规定要求，旋转断线，冲底、冲头，喷射高度大于规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

- 玩具类：形式多样、运动范围相对较小的低空产品，燃放时产生火花、烟雾、爆响等效果，有玩具造型、线香、摩擦、烟雾产品等。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤、炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

- 爆竹类：燃放时主体爆炸（主体筒体破碎或者爆裂）但不升空，产生爆炸声音、闪光等效果，以听觉效果为主的产品。

主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损，漏药，爆燃等引起的火灾与爆炸。

主要危害：烧伤、炸伤。

储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。

### 3.2.2 其它危险有害因素辨识

1）不同级别产品燃放危险有害因素辨识

该企业经营的产品按照产品的药量及所能构成的危险性分为C、D两级。

C级：适于室外开放空间燃放的产品,危险性较小的产品。

D级：适于近距离燃放的产品,危险性很小的产品。

表3.2-1  产品分级与药量（W/单个产品）表

| 产品 分级 | 产品分类 | 药量（不大于） |
| --- | --- | --- |
| C级 | 喷花类 | 地面（水上）200g |
|  |  | 手持75g |
|  | 升空类 | 火箭10g，双响9g,旋转升空5g/发 |
|  | 组合烟花 | 1200g（单筒药量<25g） |
|  | 爆竹类 | 1g/个（黑药炮） |
|  |  | 0.2g/个（白药炮） |
|  | 吐珠类 | 20g(2g/珠) |
|  | 旋转类 | 30g（有轴） |
|  |  | 15g（无轴） |
|  | 玩具类 | 玩具造型15g |
|  |  | 线香型25g |
| D级 | 喷花类 | 10g |
|  | 玩具类 | 玩具造型3g |
|  |  | 线香型5g |
|  | 组合烟花类 | 50g（仅限喷花组合） |
|  | 旋转类 | 1g |

2）产品包装与标志危险有害因素辨识

产品包装：所经营产品必须有销售包装（含内包装）和运输包装，销售包装与运输包装等同时，应同时符合销售包装和运输包装要求。

1.销售包装（含内包装）材料应采用防潮性好的塑料、纸张等，封闭包装，产品排列整齐、不松动。内包装材质不应与烟火药发生化学反应。

2.运输包装应符合GB12463的要求、水路、铁路运输和空运产品的运输包装应分别符合GB19270、GB19359、GB19433的技术要求。运输包装容器体积符合品种规格的设计要求，每件毛重不超过30kg。

3.个人燃放类产品包装可使用对比色度鲜明的彩色包装。

产品标志：烟花爆竹产品标志分为运输包装标志和销售包装标志。

1.运输包装标志的基本信息应包含：产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、安全生产许可证号、箱含量、箱含药量、毛重、体积、生产日期、保质期、执行标准代号以及“烟花爆竹”、“防火防潮”、“轻拿轻放”等安全用语或图案，安全图案应符合GB190、GB/T191要求。

2.销售包装标志的基本信息应包含：产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、含药量（总药量和单发药量）、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。

3.个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放类”的字样。摩擦产品应用红色字体注明“不应拆开”的字样。

4.标注内容正确且清晰可见，易于识别，难以消除并且与背景色对比鲜明。运输包装上的“消费类别”字体高度≥28mm，其他字体高度≥6mm，销售包装上的“警示语及内容”字体高度≥4mm，其他字体高度≥2.2mm。

主要危害：标志漏贴、错贴，安全用语错误易使人在燃放时受到伤害，包装不符合规定，易使产品发生急炸、殉爆等，危及人身安全。

## 3.3 重大危险源辨识

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）对该项目进行重大危险源辨识。

（1）烟花爆竹重大危险源定义

长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险物品、且危险物品数量等于或超过临界量的单元。

（2）单元划分

涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，其中的单元分为生产单元和储存单元。生产单元：对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒间划为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒间之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。储存单元：对于危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

（3）临界量确定

烟花爆竹成品和半成品的临界量按表3确定。

表3 烟花爆竹成品和半成品临界量

| 种类 | 临界量（T） |
| --- | --- |
| 含雷弹的礼花弹成品及半成品 7号及以上礼花弹成品及半成品 白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品 | 1 |
| 6号及以下礼花弹成品及其半成品 除雷弹外的其他效果内筒 白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品 双响成品及其半成品 | 5 |
| 单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹及其半成品 单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹及其成品 | 10 |
| 个人燃放类组合烟花及其半成品 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g结鞭爆竹及其半成品 | 50 |

表3中未规定临界量的，A级烟花爆竹成品的临界量为5t，B级烟花爆竹成品的临界量为10t，C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t。烟花爆竹半成品参照同一级别的烟花爆竹成品确定临界量。

（4）单元的重大危险源辨识指标

按照公式①计算单元的重大危险源辨识指标

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn     …………………………①

式中：

S —— 重大危险源分级指标；

q1，q2，…，qn —— 各种危险物品的设计存放量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn —— 各种危险物品对应的临界量，单位：吨（t）；

（5）辨识方法

当单元S≥1时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

（6）重大危险源辨识流程图

图3.3-1重大危险源辨识流程图

（7）重大危险源辨识计算

根据该项目仓库的危险化学品分布特点和现场情况，项目评价组将该项目仓库以独立库房（独立建筑物）进行重大危险源辨识。该项目在烟花爆竹储存过程中属于重大危险源辨识范围的危险物质为：烟火制品（烟花、爆竹成品），该项目10号烟花爆竹仓库最大储量为5t，临界量50t。对辨识单元进行重大危险源辨识，相关数据见表3.3-2中。

表3.3-2重大危险源辨识

| 辨识单元 |  | 危险化学品名称 | 最大储量(t) | 标准规定临界量(t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10号烟花爆竹仓库 储存辨识单元 |  | 烟花爆竹成品 （1.3级成品） | 5 | 50 | 5/50=0.1＜1 |
| 说 明 | 由于烟花的危险性是由其中的烟火药引起的，本报告将烟花的最大储存量以其对应的烟火药最大核定存量代替。 |  |  |  |  |

依据上表辨识结果，该项目10号烟花爆竹仓库未构成烟花爆竹重大危险源。

## 3.4 储运场所危险有害因素分析

3.4.1 储存场所的危险有害因素分析

湖南三分情烟花贸易有限公司现租赁1.3级成品库500m2用于储存烟花爆竹产品。在仓库发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温或引燃产品，可以形成爆炸危险。

3.4.2运输过程的危险有害因素分析

产品运输过程中机动车因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）；超载、堆码超高、违反规定混装、车辆不符合危险品运输要求；因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。

## 3.5 装卸过程危险有害因素分析

在装卸烟花爆竹产品过程中的碰撞、跌落、抛掷、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动，或使用铁质工具，产生火花或装卸人员穿戴易产生静电的服装都有引起产品燃烧与爆炸的危险。

## 3.6 环境危险有害因素分析

自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。本节着重分析高温、潮湿、地震、洪水、大雪、山体滑坡、山火对本项目的影响。

（1）高温、潮湿

浏阳地处亚热带季风湿润气候区，雨水充沛，空气中湿度较大，夏季30℃以上气温天气持续时间长，最高气温可达40.7℃，存储的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高热，可能引发火灾、爆炸事故。烟花爆竹产品中是含有镁铝合金、铝银粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃物质，所以仓库一定要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。高温、高湿环境同时影响劳动者的体温调节、水盐代谢等，轻者影响劳动能力，重者可引起中暑。高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，有发生误操作导致事故的危险。

（2）地震

发生地震、地质灾害可对建筑物造成危害，进而威胁人身安全。较强的地震可能造成建筑物的破坏。

（3）洪水

如果遭遇百年不遇的洪水灾害，洪水水位超出警戒水位发生洪灾，洪水将过侵入仓库，可能造成建筑物及产品损失。

（4）大雪

长时间大量降雪造成大范围积雪成灾，严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程，长期积雪还会对建筑物产生影响，严重时可能压垮建筑物，造成坍塌事故。

（5）山体滑坡

烟花爆竹仓储场所地处小丘陵地带，虽然可借助山体作为防护屏障，但在土质较松散、边坡不稳或遇有连续大暴雨、冰冻的情况下，有可能发生山体滑坡冲毁库房，进而可能导致烟火药爆炸事故。所以应做好对边坡监控、加固等防范措施。

（6）山火

浏阳市四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥，加上仓库与山丘上的树木杂草相距较近，如果防范措施不当，一旦发生山火就有可能烧毁仓库和引发爆炸事故，给企业带来损失、给职工造成伤害，因此，企业除按规定搞好安全防火隔离带以外，还应制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施。

## 3.7 燃放试验和报废产品销毁危险有害因素分析

3.7.1燃放试验

该企业的产品燃放试验由公司质检员到生产厂家验货，产品燃放试验在进货厂家专用的燃放试验场所进行燃放试验。

燃放过程中有可能产生冲头、冲底、倒筒、炸筒、穿孔、低炸、火险等现象，可造成附近的人员伤亡，或引燃附近可燃物造成事故升级。

所有产品质量必须经相关单位检测合格，且在燃放过程中必须保持一定的安全距离和制订相关的防护措施。

3.7.2报废产品销毁

该企业的报废产品由生产厂家负责回收、处理并在各生产厂家的余（废）药销毁场进行销毁。报废产品销毁过程中，主要危险为爆炸、火灾，其危险程度由药量、药物的密集程度、周边距离等因素决定。所以控制报废产品销毁量和周边距离是控制事故发生和升级的主要措施。

采取烧毁法销毁报废产品时，一次烧毁量不宜过大，销毁场与场外建筑物的外部距离应在安全距离之外且操作人员应具备足够的报废产品销毁经验。

产品应分类别进行销毁，危险性较大的应做销毁方案，根据有关规定进行销毁。销毁场应选择人员稀少，远离建构筑物等偏僻安全的地方。

## 3.8 电伤害危险有害因素分析

电伤害包括静电伤害和雷击灾害、电气事故危害。

（1）静电伤害

静电是不同物质的物体之间相互摩擦或接触时产生的，烟花爆竹搬运中的操作人员、工装器具均处于运动状态，烟火药是电的不良导体，在操作过程中极易产生静电积累，若库房内空气干燥，地、台面导电条件差以及工装器具材料绝缘性强都会导致静电积累，一旦具备静电放电条件就会产生静电放电火花，当火花能量大于烟火药的最小发火能，就可能引起着火和爆炸事故。

另外，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的物体，静电放电时产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，可能使人体受到伤害或引起二次伤害。静电还会引起人的恐惧和不适，静电放电会引起人体的疼痛、肌肉抽搐、麻木、动作失误，可能产生次生灾害。静电电击人体的反应见表3.8-1。

表3.8-1  静电电击人体的反应

| 人体带电电位（V） | 静电放电时人体感觉程度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 没有感觉 |  |
| 2000 | 手指外侧有感觉，但不痛 | 产生微弱放电声 |
| 3000 | 有微弱的刺痛感 |  |
| 4000 | 手指微痛感，如针刺感 | 可见到放电火花 |
| 5000 | 手掌到手臂前半部有电击痛感 | 放电火花从手指延伸 |
| 6000 | 手指剧烈痛感，电击后手臂感觉沉重 |  |
| 7000 | 手指、手掌有强烈痛感，麻痹感 |  |
| 8000 | 从手掌到前臂的麻痹感 |  |
| 9000 | 手腕有强烈痛感，手掌有很强麻痹感 |  |
| 10000 | 整个手都痛，感到电流流过 |  |

（2）雷击灾害

浏阳市属多雷雨地区，春、夏两季雷电较多，烟花爆竹储存受雷电伤害的可能性较大。危险品库房多属一、二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花爆竹仓库构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果烟花爆竹仓库无避雷针、或避雷针高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω，接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花爆竹仓库内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入爆竹生产库房内，可能造成危险品燃烧、爆炸。该项目仓库不涉及供汽管路，雷电波侵入的危险性较小。

（3）电气危害

电气安全包括设备安全和人身安全两个方面。

该企业经营、储存过程中使用主要设备为办公设备，其电器设备的主要危险是线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，导致燃烧、电击。

如果库房内照明设施未使用防爆型，产生的电火花可能引起烟火药及其制品燃烧、爆炸。如果线路绝缘老化、受潮、机械磨损，会造成绝缘强度降低或绝缘层损坏，可能导致人体触电或短路。线路因过载、短路等故障导致的高温、电火花可能引燃、引爆烟火药及其制品，引起火灾、爆炸事故。

电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。工作人员有意、无意触及或过分接近带电体(包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分)、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。

## 3.9 人员因素危险性分析

3.9.1人员因素

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人员因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。

湖南三分情烟花贸易有限公司经营、储存、装卸和运输过程中，人员失误主要表现在岗位责任、知识技能（生产、安全）、运行信息判断及传递、运行决策、检修、协同作业和巡检等方面，主要的人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心里异常、疲劳上岗、带病上岗、从事禁忌作业等。

3.9.2管理因素

管理缺陷通常表现为有法不依、执法不严、违章指挥等。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的有计划、有组织、统一协调、定期检查等工作，是预防各种安全事故发生的有效手段。

由于烟花爆竹经营、储存、装卸和运输过程中存在的不安全因素很多，所以要从管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少各种安全事故的发生。

## 3.10 事故发生与扩大因素综合分析

3.10.1 事故发生的因素分析

导致事故发生主要表现为：环境温度过高、不通风、包装不良、高温翻动、过热点、烟火药自升温、倒垛落地、地面有药走路摩擦、静电、雷击、火花、粉尘燃烧爆炸、外来冲击波或爆炸破片、殉燃殉爆、潮湿自燃爆炸、不文明搬运、不正确处理或消防、不相容物品共存、小动物破坏、人为破坏等，现分类如下：

（1）能量因素

1）烟火药的配方过于敏感。

2）机械摩擦、撞击。

3）药物吸湿，水分与烟火药组分反应放热，自燃起火。

4）温度过高或接触火源而造成事故。

5）静电火花引起安全事故。

6）雷电。

（2）管理因素

1）由于操作人员在生产中精神不集中，操作失误引起。

2）由于职工技术素质较低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识。

3）烟花爆竹安全教育不够。

4）操作人员违反操作规程，超量储存。

（3）社会因素

1）掺假原材料不纯、含有杂质。

2）上坟烧香纸、放爆竹。

3）故意的破坏活动。

3.10.2事故扩大的因素分析

（1）技术因素

1）布局不合理，安全距离不符合标准。

2）超药量储存，殉燃殉爆范围扩大引起连续性爆炸。

3）库房强度不符合要求，被冲击波击倒，造成二次事故。

4）安全设施不到位。

5）爆炸飞溅物。

（2）管理因素

1）管理混乱，监督不力。

2）随意调整库房用途。

3）应急救援采取措施不当。

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1 评价单元的划分

本评价组依据《安全评价通则》AQ8001-2007和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008的规定，结合保证安全评价工作顺利实施的评价单元划分原则，根据被评价单位实际情况和特点，划分为如表4.1-1所示的评价单元：

表4.1-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元名称 | 评价单项名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料审核 | 组织机构、从业人员、规章制度、技术资料 |
| 2 | 总体布局 | 总体布局、条件设施 |
| 3 | 装卸过程 | —— |
| 4 | 储存场所 | 定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防与电气设备、贮存与运输和制度规程 |
| 5 | 周边环境危险性 | —— |
| 6 | 安全防护设施、措施 | —— |

## 4.2 评价方法的选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。按照评价结果量化程度，安全评价方法可分为定性安全评价和定量安全评价。

在进行安全评价时，应在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择适用的安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则。

### 4.2.1确定评价方法

目前，安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。评价方法的选择应根据评价内容的需要、特点和具体条件，针对评价对象的实际情况、特点和评价目的，分析、比较、慎重使用；不同的评价方法有不同的作用和特点。

本项目评价目的是确定湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）系统是否符合安全生产条件。《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008中已对资料审核、总体布局和条件设施、储存场所制定了完整的检查表，即“烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表”、“烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”、“烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表”，依据检查表内容进行符合性检查，能客观真实地反映相关部分安全生产状况，本评价报告对“资料审核”、“总体布局和条件设施”、“储存场所”三个评价单元采用安全检查表（SCL）进行评价。

烟花爆竹经营企业储存场所基本位于偏僻地带，且涉及到的电气、机械、工具较少，安全防护主要以防护屏障、消防设施为主。本项目安全评价师评价经验丰富，熟悉烟花爆竹经营、储存各环节的具体规定和要求，鉴于此，本报告对“安全防护设施、措施”、“运输、装卸过程”、“周边环境危险性”三个评价单元采用对照分析法进行评价。

通过对湖南三分情烟花贸易有限公司经营系统安全距离现场测定，运用安全距离对照分析法进行安全距离定性评价。

针对被评价单位的危险、有害因素及现场情况，本项目评价组以表4.2-1所示的方法对各单元进行评价。

表4.2-1  评价方法选择表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料审核 | 安全检查表法 |
| 2 | 总体布局 | 安全检查表法 |
| 3 | 装卸过程 | 对照分析法 |
| 4 | 储存场所 | 对照分析法、安全检查表法 |
| 5 | 周边环境危险性 | 对照分析法 |
| 6 | 安全防护设施、措施 | 对照分析法 |

### 4.2.2评价方法说明

1）安全检查表法

安全检查表事先由安全专家和工艺技术人员根据系统分析查找出来的不安全因素列表编制，对系统实施安全评价时，对检查表中的各项检查内容对照相关的标准、规范，对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理等有关的潜在危险性和有害性进行符合性检查，根据检查结果定性分析系统安全状况。每项检查结果均为否决项，即检查表中一项不合格，该评价单元评价结果便不合格。

（2）对照分析法

对照分析法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，对系统中存在的危险因素进行定性、定量评价。

（3）综合评价

综合评价是指用两种或两种以上的评价方法，对系统中存在的危险、有害因素进行定性、定量的综合评价。

第五章  定性、定量评价

## 5.1 资料审核评价

本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录A-表A.2烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表 ”对资料审核单元进行评价；评价内容主要包括组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等四个方面；具体见附录中的“附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表”，资料审核结果汇总如表5.1-1。

表5.1-1  烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表结果汇总

| 表中项数 | 适用项数 | 合格项数 | 不合格项数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 32 | 32 | 0 |

评价结论：

（1）组织机构：湖南三分情烟花贸易有限公司组织机构健全、设置合理，该企业已任命持烟花爆竹经营单位安全生产管理人员证的曾志为分管安全负责人，配备了1名专职安全生产管理人员。

（2）从业人员：该企业主要负责人陶欢、分管安全负责人曾志、专职安全生产管理人员周帮望经相关部门培训考核合格，持证上岗；该企业依法为从业人员购买了工伤保险，同时购买了安全生产责任险。

（3）规章制度（具体详见附件）：该企业安全生产责任制、规章制度、安全管理制度、安全操作规程健全，成立了生产安全事故应急救援组织，配备了应急救援人员，并以企业文件的形式下发相关资料。

（4）技术资料：该企业提供有经营设备清单、消防设施表清单、配送车辆相关资料、库房平面布置图等，技术资料齐全。

资料审查结论意见：该企业资料审核评价单元符合要求。

## 5.2 总体布局和条件设施评价

本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录B-表B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”对总体布局和条件设施单元进行评价；评价内容主要包括总体布局和条件设施等二个方面；具体见附录中的“附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”，检查结果汇总如表5.2-1。

表5.2-1 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表

结果汇总

| 表中项数 | 适用项数 | 合格项数 | 不合格项数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 11 | 0 |

综合评价：

（1）总体布局评价

- 选址

该项目仓库其总体布局及周边环境，与浏阳市祥安仓储有限公司所提供的《浏阳市祥安仓储有限公司厂区平面布局图》中的10号烟花爆竹仓库位置一致，库房布置在地势较为平坦的地带，未发生过地震、滑坡、泥石流等现象。选址符合相关标准规范的要求，仓储基地周围无学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路运输线等场所，租赁的10号烟花爆竹仓库东、南、北面分布有仓储基地内的其他烟花爆竹仓库，西面分布有零星民房，其与危险品储存区建筑物距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。

- 办公、经营场所

湖南三分情烟花贸易有限公司的经营办公场所位于湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，经营场所面积：260m2，其安全保卫与消防安全等均由公司设置专门部门统一管理。但是，湖南三分情烟花贸易有限公司的工作人员应注意对经营场所内的电气等设备、设施的管理，防止因电气等设备、设施故障引发火灾，从而造成不必要的经济损失。该企业在办公场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，且该场所采用现浇钢筋混凝土框架结构，其样品间内未存放有药烟花爆竹产品。

综上所述，湖南三分情烟花贸易有限公司有与自身经营规模相适应的办公与经营场所。

（2）条件和设施评价

1）经营条件评价

- 经营条件

湖南三分情烟花贸易有限公司的办公场所位于湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，交通便利。

- 储存条件

湖南三分情烟花贸易有限公司租赁的仓库是经浏阳市应急管理局组织验收合格，并已完全按照图纸完成基础设施建设，租赁的仓库为10号烟花爆竹仓库（仓库总面积1000m2，1.3级，限药量5000kg，其租赁面积为500m2），因该企业产品销售为国内外销售，入库只是临时、中转性储存，就其现有的销售额来看，储存仓库满足储存要求。

- 安全管理

湖南三分情烟花贸易有限公司建立了以主要负责人为主的安全管理组织机构和事故应急救援组织机构，各项安全管理制度较为全面，操作规程具有一定可实践性，与经营流程相配套。

2）设施评价

- 办公设施

该企业有电脑、打印机、办公桌椅等办公设施，能满足烟花爆竹经营批发业务的需要。

- 消防设施

该项目仓库依托的浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地已建有高位水池、水井，并配备有消防水泵、消防水带等消防设施。仓库入口处设置有消防水池，其消防设施能满足库房消防用水的需求。该企业的办公经营场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，消防设施、设备能满足经营、储存的需要。

评价组对湖南三分情烟花贸易有限公司租赁仓库的总体布局、储存条件和设施进行现场检查，现场检查情况详见附录表B。

综上所述，本评价单元符合安全条件。

## 5.3 运输、装卸过程评价

本单元运用对照分析法进行评价。该企业制订有严格的装卸操作规程。装卸人员持证上岗且穿戴符合要求的防静电劳动防护用品。在装卸作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具并且在装卸现场机动车辆必须熄火并备配防火罩，禁止人员吸烟。机动车的装卸距离保持在安全距离以外，运输过程中堆码应不高于车厢高度，进入仓库区的机动车辆，必须有防火罩装置；仓库成品堆垛的高度小于2.5m，堆垛间的距离大于0.7m，成品离墙0.45m堆垛，以保持良好通风。该企业的装卸员、守护员和保管员均经培训合格并持证上岗，并严格按照操作规程操作，装卸时已做到由保管员监装监卸。其运输配送的安全性能够得到保障。

该企业与浏阳市鼎顺物流集团有限公司签订了运输协议书，浏阳市鼎顺物流集团有限公司通过了有关部门的资质审验，取得了道路运输经营许可证（证号:湘交运管许可长字430100004187号），其经营范围包括危险货物运输（医疗废物、危险废物、3类、8类、9类、1类1项、1类3项、1类4项、2类2项、4类1项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项）剧毒化学品除外，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），大型物件运输（二类），大型物件运输（三类）运输资质资质。车辆驾驶人员、押运人员均经相关部门培训合格、持证上岗。该企业配送能力与自身经营规模基本相适应，应加强对驾驶员和押运人员的安全教育，提高他们的安全意识和安全责任感，促进运输安全。

综上所述，湖南三分情烟花贸易有限公司有较稳定的装卸队伍，但应注重对该部分员工的管理与安全知识的教育与培训，本评价单元符合安全条件。

## 5.4 储存场所评价

本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录C—表C.2烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表 ”对储存场所单元进行评价；评价内容主要包括定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防、贮存与运输、制度规程等八个方面；具体见附录中的“附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表”，检查结果汇总如表5.5-1。

表5.5-1  烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表结果汇总

| 表中项数 |  | 适用项数 |  | 合格项数 | 不合格项数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | 33 |  | 32 | 1 |  |
| 不合格项及不合格项判定合格理由 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 不合格项 |  | 不合格项判定合格理由 |  |  | 判定 结果 |
| 1 | 仓库内未安装温湿度计 |  | 复查时已安装温湿度计 |  |  | 合格 |

储存场所综合评价如下：

（1）工房定级定量

该项目仓库建筑物上标有建筑物危险等级、面积、定员人数、限药量等内容，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。

（2）建筑结构

该项目仓库采用钢筋混凝土框架承重结构，屋盖为彩色复合压型钢板，屋架采用钢结构支撑。库房设有通风窗，采用自然通风，能满足烟花爆竹产品储存的需要，库房的门采用外开启的平开门，门的宽度为1.5m以上，内外墙已粉刷，较平整、光滑，无裂缝；仓库内任一点至安全出口的距离均不大于15m，库房前无明沟、台阶，便于疏散。

(3)防护屏障

该项目仓库为1.3级烟花爆竹仓库，根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第5.4.3条第2点规定，1.3级建（构）筑物可不设置防护屏障。

(4)内部安全距离

根据浏阳市祥安仓储有限公司提供的《浏阳市祥安仓储有限公司厂区平面布局图》和现场勘查，该企业仓库出租方库房均根据相应限药量与周边库房保持安全距离。

（5）消防设施、设备

该项目仓库其所在仓储基地建有高位水池，水井，并配备有消防水泵、消防水带等消防设施、厂界周围设置了大于5m的防火隔离带。仓库入口处设置有0.5m3消防水池，其消防设施能满足库房消防用水的需求。该企业的办公经营场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，消防设施、设备能满足经营、储存的需要。

（6）防雷和防静电设施

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第12.7.1条规定：危险性建筑物必须按《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，各建筑物的防雷等级可按《烟花爆竹工程设计安全标准》中表12.1.1-1和12.1.1-2的规定设置。该项目仓库安装了防雷装置，防雷装置经山东天科防雷工程有限公司检测合格。库房的出入口已安装防静电装置。

（7）视频监控装置

该项目仓库出入口安装有视频监控，视频监控已接入乡镇（街道）分控平台和市局总控平台。

（8）围墙

该项目仓库所处的浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地部分平坦地段设置有实体围墙和金属网围栏，地势陡峭地带设置有金属网围栏。仓储基地入口处设置铁门控制无关人员进出，制定有加强日常巡查、人离落锁的相关制度，其余安全防护设施、措施符合标准要求。周边环境的危险主要来自山火，企业为此设置了大于5m的防火隔离带，该风险可以控制。

综上所述，本评价单元符合安全条件。

## 5.5 周边环境危险性评价

湖南三分情烟花贸易有限公司租赁的仓库位于浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组的浏阳市祥安仓储有限公司，根据该企业提供的总平面布置图和现场勘查，库区周围无学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路运输线等场所，周边分布有零星民房，其与危险品贮存区建筑物外部距离符合要求。

该企业的保卫、值班制度完善，管理较严格，外来闲杂人员带来安全隐患的可能性不大。

综上所述，本评价单元符合安全条件。

## 5.6 综合评价结果

根据《烟花爆竹经营许可实施办法》要求的烟花爆竹经营企业申请经营（批发）许可证应具备的条件，对湖南三分情烟花贸易有限公司的安全经营条件作如下分析：

（1）该企业已建立各岗位、人员的安全经营责任制并制定了各项安全管理制度和安全操作规程。

（2）安全投入符合经营的要求。

（3）设置了安全管理机构，该企业已任命持安全管理人员证的曾志为分管安全负责人，配备了1名专职安全生产管理人员；该企业安全管理机构由公司法人代表任主要负责人，专职安全生产管理人员负责安全管理，各岗位人员兼安全员构成安全管理机构，领导全公司安全工作并组成紧急援救领导班子，在安全机构下设兼职消防队，该企业安全组织机构是健全的。

（4）该企业的主要负责人和安全管理人员已经相关管理部门考核合格，取得主要负责人证和安全生产管理人员证；保管员、守护员、装卸员已培训并考核合格，持证上岗。

（5）依法参加工伤保险，为从业人员办理工伤保险。

（6）经营设施符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等标准、法规的要求。

（7）办公场所和库房的总体布局等设施的设计与测绘符合有关法律、法规、标准、规定的要求。

（8）周边安全防护距离符合国家有关规定。

（9）该企业已建立以法人代表为领导的应急救援组织机构，并制订了应急救援预案，有应急救援组织、人员，配备了必要的应急救援器材。

第六章  安全对策和整改

## 6.1 安全对策措施

评价组对湖南三分情烟花贸易有限公司租赁仓库的安全状况进行安全检查和综合安全评价，经与该企业的意见交流，对其存在的安全隐患及不符合有关法律法规和标准要求之处提出了整改建议。

湖南三分情烟花贸易有限公司应与浏阳市祥安仓储有限公司协商沟通按要求安装温湿度计。

## 6.2 复查情况

通过审核和现场复查，评价组对其整改情况进行复查，其情况如表：

表6.2-1  整改建议及其复查情况表

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改情况或说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库内未安装温湿度计。 | 复查时已安装温湿度计。 | 合格 |

## 6.3 安全对策措施建议

6.3.1安全管理对策措施建议

管理缺陷通常表现为无章可依、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。因此管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

由于烟花爆竹经营、储存过程中存在的不安全因素很多，所以要从安全管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少事故的发生，企业应做到以下几点：

（1）根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准，结合企业的实际情况，对制定的安全管理制度进行修改和完善；参照《烟花爆竹作业安全技术规程》以及相关的法规和标准对岗位操作规程进行修改和完善。安全管理制度制定后必须严格执行。

（2）根据企业实际情况进一步完善事故应急救援预案，并定期进行演练；针对演练中暴露的问题，进一步完善预案。以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。

（3）对危险场所进行定期检查，发现问题及时整改。安全检查应具体、全面，同时建议在进行安全检查时应作详细的检查记录，便于以后借鉴和提高安全管理水平。

（4）应参照相关标准和法规，特别是《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹作业安全技术规程》，对建筑物的情况进行安全检查，对与标准不符合之处进行整改，对违规、违章操作给予严厉惩罚，以达到本质安全化的目的。

（5）定期对从业人员进行安全技术培训教育，使其增强事故防范意识和能力，提高一旦发生事故后的应急能力。

（6）对从业人员要进行职业健康检查，并建立健康档案，发现健康问题及时采取措施。

（7）加强库区安全管理规定，进入库区的人员严禁携带火种。

（8）按《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011的要求完善相关场所的安全生产标志，进一步规范安全生产标志的分类、标志的图形、设置位置等。

（9）所租赁仓库严禁超药量、超范围储存。

6.3.2安全技术对策措施建议

通过评价，评价组对该企业安全技术方面提出如下对策措施建议：

（1）危险货物运输安全对策措施：

1）危险品运输车辆的技术状况必须经法定部门认定的检测机构检测合格，运输前、检查车况是否良好。

2）车厢、底板必须平坦完好，周围栏板、箱柜必须牢固，铁质底板装运危险物品时应采取有效防护措施，并配置消防器材。

3）运输车辆进入库区排气管必须装有效的隔热和火星防护装置。

4）运输车辆电路系统应有切断总电源装置。

5）运输车辆车身有统一的颜色和图案，前后必须悬挂易燃易爆“危险品”的警示标志。

6）烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范，运输危险品应有一名专人随车押运，驾驶人、押运人必须进行安全教育、培训，具备相应的资质，随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。

7）车辆在运输途中，与前、后车距必须保持安全距离，并做到限速行驶，遵守交通法规；不得酒后开车，疲劳开车；车辆在途中停歇时，必须安排专人看守，前后安全距离之外应设置车辆警示标志。

（2）储存场所安全对策措施：

1）库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度不少于1.5m。

2）产品堆垛高度不应超过标准要求。

3）库房内应有测温、测湿计。每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。

4）库房区内应设置相应的消防栓、水池、灭火器等消防器材。

5）制定库区内运输管理规定，规定进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

6）严禁仓库超药量、超范围储存。

（3）装卸过程中危险有安全对策措施：

1）必须穿戴符合国家或行业标准要求的防静电劳动防护用品。

2）搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。

3）禁止吸烟。

4）禁止燃放烟花爆竹。

5）机动车辆装卸时必须熄火并配备防火罩。

6）装卸时应由保管员监装监卸。

（4）报废产品在销毁过程中安全对策措施：

报废产品应集中保管，及时通知生产厂家拖走。

（5）储存过程中安全对策措施：

1）在储存过程中必须严格限制各仓库内的存药量。

2）库房内应有测温、测湿计和报警装置，便于温、湿度的控制和突发情况下的报警。每天进行检查登记，作好防潮防漏、降温、通风处理。

3）设置专门的仓库保管员和守护员，每天24小时对仓库进行监控，确保储存场所安全。

4）为防止爆炸飞溅物周边库房内造成次生灾害，评价组建议企业对库房的屋面设置隔离层。

5）定期清理防火隔离带，确保防火安全。

6）制订并完善储存场所安全管理制度，建立出入库台帐登记制度。

7）在雷雨天气应加强巡逻，应重点查看仓库的防漏、防潮情况，防止药物受潮发热引发自燃自爆。

8）应加强库区内危险品装卸的管理，制定库区内装卸管理规定和操作规程。对进库区车辆加强管理，要求进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

第七章  安全评价结论

通过对湖南三分情烟花贸易有限公司经营和储存场所的安全现状进行综合分析评价，得出以下结论：

（1）通过对资料审核各项内容检查：各项内容符合安全条件。

（2）总体布局各项内容符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求；条件和设施与实际经营和储存过程相适应。

（3）实际经营和储存过程的风险可控。

（4）通过对重大危险源辨识，湖南三分情烟花贸易有限公司租赁浏阳市祥安仓储有限公司的10号烟花爆竹仓库储存辨识单元未构成重大危险源。

（5）评价单元/库房现场检查的各项内容符合安全条件。

（6）通过对资料审核、总体布局综合分析得出该企业资料符合安全条件。

（7）湖南三分情烟花贸易有限公司的配送与运输能力能满足公司自身的经营要求。

（8）湖南三分情烟花贸易有限公司所租赁浏阳市祥安仓储有限公司10号烟花爆竹仓库的四邻安全距离符合标准要求。

湖南三分情烟花贸易有限公司经营储存场所的周边及内部环境符合安全要求。

通过对湖南三分情烟花贸易有限公司的安全经营现状进行评价，评价组认为：

（1）湖南三分情烟花贸易有限公司具备《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营条件。

（2）湖南三分情烟花贸易有限公司具备《烟花爆竹作业安全技术规程》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家标准规定的安全经营条件。

（3）湖南三分情烟花贸易有限公司具备《烟花爆竹经营许可实施办法》规定的安全经营条件。

综合上述，本次评价的结论为：

湖南三分情烟花贸易有限公司具备组合烟花（C、D）级、喷花类（C、D）级、旋转类（C、D）级、升空类（C）级、吐珠类（C）级、玩具类（C、D）级、爆竹类（C）级产品经营、批发的安全条件。(正文完)

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年12月28日

# 附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表

企业名称：湖南三分情烟花贸易有限公司

评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

评价人员：王建新、姚渊

审核日期：2023年12月18日

| 序号 | 项目 | 审核项目 |  | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 法人条件证明 |  | 提供企业营业执照。 | 合格 |
|  |  | 安全生产组织机构 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 产品质量检测检验管理机构 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 保卫组织机构 |  | 已设立。 | 合格 |
|  |  | 应急救援组织 |  | 已建立。 | 合格 |
| 2 | 从业人员 | 主要负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证 |  | 主要负责人、专职安全生产管理人员经相关管理部门培训，持证上岗。 | 合格 |
|  |  | 守护员、保管员培训考核上岗资格证明 |  | 经相关部门培训并持证上岗。 | 合格 |
|  |  | 驾驶、押运人员资格证明 |  | 已提供。 | 合格 |
|  |  | 从业人员工伤保险名单 |  | 已提供。 | 合格 |
| 3 | 规章制度 | 安全生产责任制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 安全管理责任制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 隐患排查整改制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 安全设施设备管理制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 从业人员安全教育培训制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 安全目标管理与奖惩制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 动火作业管理制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 安全投入保障制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 安全检查制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 安全操作规程 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 重大危险源评估、监控措施 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 产品流向登记管理制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 产品入库检验验收制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 不合格产品处置制度 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 隐患排查整改和事故记录 |  | 已提供。 | 合格 |
|  |  | 事故应急救援预案 |  | 已建立。 | 合格 |
|  |  | 其它相关资料 |  | 已建立。 | 合格 |
| 4 | 技术资料 | 设计说明书 |  | 库房为已建库房，不适用。 | —— |
|  |  | 平面布局图 |  | 已提供。 | 合格 |
|  |  | 库房施工设计图 |  | 库房为已建库房，不适用。 | —— |
|  |  | 安全设施和设备清单 |  | 已提供。 | 合格 |
|  |  | 消防设施和设备清单 |  | 已提供。 | 合格 |
|  |  | 主要生产设施和设备检测合格证明 |  | 已提供防雷检测报告。 | 合格 |
|  |  | 特种设备检测合格证明 |  | 无特种设备。 | —— |
|  |  | 配送运输车辆情况 |  | 有相关手续和资质证明。 | 合格 |
| 资料审查结论意见 |  |  | 该单元符合要求。 |  |  |

# 附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表

企业名称：湖南三分情烟花贸易有限公司

评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

评价人员：王建新、姚渊

审核日期：2023年12月18日

| 序号 | 项目 | 检查项目 |  | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划 | 选址 |  | 选址不在城镇规划区域内，周边无学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路、架空高压线和公路运输线等，能满足安全要求。 | 合格 |
|  |  | 围墙 |  | 库区设置有实体围墙。 | 合格 |
|  |  | 功能分区 |  | 分区合理。 | 合格 |
|  |  | 建筑物危险等级划分和布置 |  | 危险等级划分符合标准规范要求。 | 合格 |
|  |  | 危险品运输通道 |  | 设置有危险品专用运输通道。 | 合格 |
|  |  | 值班室 |  | 库区设有值班室，其与库房的距离符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 外部安全距离 |  | 外部距离符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 安全疏散条件 |  | 安全疏散出口符合标准要求。 | 合格 |
| 2 | 条件和设施 | 库区主要道路的宽度、坡度，建筑间的通道宽度(*) |  | 道路宽度、道路坡度符合要求。 | 合格 |
|  |  | 消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间 |  | 储存场所有高位水塔，消防水池，消防水泵等，其保护范围覆盖仓库区建筑物周围4m以上，并一天补一次水。 | 合格 |
|  |  | 安全监控保卫设施和固定值班电话 |  | 库区出入口及部分库房设置有视频监控和异常情况报警装置，设有24小时有人值班巡查，并设置有固定报警电话，无线信号覆盖整个库区，通讯设施可靠性强。 | 合格 |
| 现场检查结论意见 |  |  | 该单元符合要求。 |  |  |

# 附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表

企业名称：湖南三分情烟花贸易有限公司

评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

评价人员：王建新、姚渊

审核日期：2023年12月18日

| 序号 | 项目 | 检查项目 |  | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级定量 | 建筑物的危险等级 |  | 1.3级，符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 核定存药量 |  | 符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 内部安全距离 |  | 仓库与相邻仓库的距离符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 安全标识标志 |  | 安全标识符合要求。 | 合格 |
| 2 | 建筑结构 | 建筑设计、建筑结构 |  | 设计和结构均按标准要求。 | 合格 |
|  |  | 建筑物防火等级 |  | 仓库耐火等级符合要求。 | 合格 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量以及其它建筑物门的对应方向等 |  | 门向外开启，门的宽度超过1.5米以上，门上小五金为铁制，门的材质为木质，与其他建筑物没有长面相对。 | 合格 |
|  |  | 窗的结构、材料及开启方向 |  | 高位通风窗、洞口的高度1米，宽度不小于0.8米。 | 合格 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 |  | 成品库屋盖为彩色复合压型钢板，屋架采用钢结构支撑。 | 合格 |
|  |  | 墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等 |  | 采用现浇钢筋混凝土框架结构、墙体厚为不小于240mm实体墙，内墙面光洁，门窗洞设过梁。 | 合格 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导静电性能 |  | 地面为导静电地面。 | 合格 |
|  |  | 仓库的防潮，隔热，通风，防小动物 |  | 库房设置有彩色复合压型钢板屋盖，地面有防潮层。 | 合格 |
| 3 | 疏散要求 | 安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离 |  | 安全出口的数量符合标准要求，最远工作点至外部出口能达到标准要求。 | 合格 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 |  | 库房内的通道宽度符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 |  | 库房门口未设置台阶，坡度符合标准要求。 | 合格 |
| 4 | 人员 | 核定数量 |  | 实际定员与设计限操作人员相符。 | 合格 |
|  |  | 培训和上岗证 |  | 已经过相关部门的安全培训，并持证上岗。 | 合格 |
|  |  | 衣着 |  | 职工衣着均为棉质工作服。 | 合格 |
|  |  | 防护用品及材质 |  | 操作人员均配备有棉质工作服。 | 合格 |
|  |  | 年龄和身体状况 |  | 无职业禁忌症者，且年龄结构较合理。 | 合格 |
| 5 | 防护 屏障 | 防护屏障设立 |  | 无此项 | —— |
|  |  | 防护屏障形式和护能力 |  | 无此项 | —— |
| 6 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 |  | 设有高位水池，可利用水井供水，配备有消防水池、消防栓、干粉灭火器、消防水泵，并配备消防水桶等。 | 合格 |
|  |  | 防火设备和措施 |  | 防火隔离带符合要求。 | 合格 |
|  |  | 电气设备的选型与安装 |  | 无此项。 | —— |
|  |  | 电气照明的选型与安装 |  | 电气照明的选型与安装符合要求。 | 合格 |
|  |  | 电线的选型、连接、敷设 |  | 电线埋地接入库房后穿管安装。 | 合格 |
|  |  | 建筑物的防雷 |  | 储存仓库安装有避雷设施。 | 合格 |
|  |  | 设备、电气的接地 |  | 无此项。 | —— |
|  |  | 设备的检修和维护 |  | 无此项。 | —— |
|  |  | 消除人体静电装置 |  | 防静电装置符合要求。 | 合格 |
| 7 | 贮存与运输 | 产品堆垛的高度，堆垛间的距离 |  | 堆垛符合要求。 | 合格 |
|  |  | 运输通道的宽度 |  | 运输通道宽3m。 | 合格 |
|  |  | 库房地面防潮措施 |  | 防潮措施符合要求。 | 合格 |
|  |  | 库房内的温度、湿度、通风的控制 |  | 自然通风，但未设置有温、湿度计。 | 不合格 |
|  |  | 机动车库区行驶路线和装卸 |  | 装卸距离保持在2.5m以外，机动车库区行驶路线符合要求。 | 合格 |
| 8 | 制度规程 | 岗位安全管理制度 |  | 制定了较为完善的安全管理制度。 | 合格 |
|  |  | 岗位安全操作规程 |  | 各工序均建立了符合标准的操作规程，并要求操作人员严格按操作规程操作。 | 合格 |
| 现场检查结论意见 |  |  | 该单元不合格项为1项。 |  |  |

# 附录D审查和检查的不合格项采取措施整改后，评价机构作出合格判定的项目汇总表

| 序号 | 不合格项 | 不合格项判定合格理由 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库内未安装温湿度计。 | 复查时已安装温湿度计。 | 合格 |

# 附录E 评价单元/库房现场检查意见及结论意见表

| 评价单元/库房名称 | 现场检查表编号 | 评价单元/库房现场检查意见 |
| --- | --- | --- |
| 资料审核单元 | 表A | 符合安全要求 |
| 总体布局、条件和设施现场检查表 | 表B | 符合安全要求 |
| 库房现场检查表 | 表C | 经整改后符合安全要求 |
| 评价单元/ 库房现场检查结论意见 | 符合安全要求 |  |